УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «СШ № 4»

____________О.М.Щепанская

Приказ № 129 от 13.12.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности

для обучающихся

ИТБ - 19 - 2017

1.Общие положения

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся.

1.2. При посещении занятий, а также дома обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание тренировочных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При посещении занятий  и дома обучающиеся  обязаны соблюдать правила пожарной безопасности (ПБ).

1.4.  О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру, который сообщает администрации учреждения.

1.5.  Обучающиеся должны соблюдать  правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.6.Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по ТБ, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить исправность оборудования на рабочем месте

2.2.Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратной последовательности.

2.3. Никогда не тяните за электрический провод руками – может случиться короткое замыкание.

2.4. Запрещается играть со спичками и приносить их в школу.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги.

3.2. Не нагревать незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, особенно аэрозольные упаковки.

3.3. Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается:

– держаться за провод во время работы оборудования.

3.4. При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Сразу обратитесь к тренеру.

3.5. Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру.

3.6. В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке.

3.7. При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) немедленно отключить от электросети. Сразу обратитесь к тренеру.

3.8. Запрещается поджигать тополиный пух, сухую траву, бумагу, пожароопасные предметы.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- В случае травмы или ожога сразу же обратитесь к тренеру.

- При возникновении аварийной ситуации:

  - сообщить администрации, директору;

  - сообщить пожарной охране;

  - принять меры по эвакуации учащихся из помещения;

  - отключить электросеть.

  - Вызвать пожарных по телефону 101 или 112.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить из сети оборудование.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Тщательно вымыть руки с мылом.